## Ark1
Bygningsdelkort |  | NR: | 50
Afd. Navn: | Svinget
Afd. Nr.:
Bygningsdel: | Mastebelysning
Område: | Udendørs
Opdateret: | 25.10.2022
Specifikation
Omfang/Lokalisering: |  | Udendørs master
Leverandør/fabrikat: |  | iGuzzini
Entreprenør |  | Mariendal EL
Entreprenørens adresse: |  | Gjellerupvej 91, 8230 Aarhus
Konstruktion og materiale
Konstruktion |  | Materiale |  | Antal | Indbyg. År
Belysning på mast |  | MAXI WOODY COMPACT |  |  | 2021/2022
Levetid / Garanti
Forventet levetid |  | 30 år
Garanti |  | 2 år
Eftersyn
Eftersynsinterval: |  | Løbende dog mindst en gang om året
Første Eftersyn: |  | Juni 2022
Eftersyn: |  | Visuel eftersyn løbende
Eftersyn udføres af en: |  | visevært
Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesinterval: |  | Løbende dog mindst en gang om året
Første vedligehold: |  | Juni 2022
Vedligehold:
Rengøring og midler: |  | Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.
Henvisninger: |  | Se, Databald
Bilag: |  | Datablad
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning: |  | Produktet må kun installeres og afmonteres af en elektriker. Lyskilde må dog skiftes af visevært
Vedligehold afholdes af en: |  | vicevært
Økonomiske oplysninger:
Udskiftning kr. / enhed:
Vedligehold kr. / enhed